安徽省社会科学院

集体宿舍整修工程项目

招 标 文 件

招   标   人：安徽省社会科学院

二○二一年    四  月  十八  日

  根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，安徽省社会科学院院党组会研究决定，对安徽省社会科学院“博士后集体宿舍装饰装修工程”项目进行询价采购，欢迎符合条件的合格供应商前来参与报价。
一、项目名称及内容
1、项目编号：AHSSKY202101

2、项目名称：安徽省社会科学院集体宿舍装饰装修工程
3、项目地点：合肥市包河区桐江新村省社科院集体宿舍
4、项目单位：安徽省社会科学院
5、项目概况：
   省社科院1号家属楼301室、501室、601室共3个单位整体装修，楼层面积约350㎡。

6、装修标准：

（1）全屋墙面及天花板重新粉刷。

（2）安装封闭式阳台。

（3）全屋铺设地板砖，厨卫贴墙砖（高度不得低于1.6米）。

（4）客厅及卧室增设空调线路。

（5）对原有室内门重新刷漆。

（6）对301室卧室和客厅窗户进行更换（计4处）。

（7）对客厅及卧室天花板做石膏条包围。

（8）墙角增设踢脚线。

（9）对室内照明线路检修，重装吸顶灯和开关、插座。

7、材料要求：

（1）墙面应使用环保乳胶漆。

（2）瓷砖应使用主流品牌产品。

（3）封闭阳台、更换门窗应使用高强度塑钢或以上的产品。

8、装修标准：

装修标准必须符合国家建设部颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)，国家质量监督检验检疫总局颁布的《室内装饰装修材料有害物质限量》国家标准。
9、采购方式：公开招标
10、资金来源：政府资金
二、供应商资格
3.1企业具有独立法人资格；

3.2投标人需提供包括企业法人营业执照、法人身份证复印件、安全生产许可证、建筑企业资质证书，无不良信用记录，过去三年中完成的类似工程情况。（资料复印件加盖公章）

供应商资格要求：
1）具有独立法人资格，具备建筑业2类以上资质；

2）投标人需提供包括企业法人营业执照、法人身份证复印件、安全生产许可证、建筑企业资质证书，无不良信用记录，过去三年中完成的类似工程情况。（资料复印件加盖公章）
2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为入围供应商：
1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；
2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
三、供应商获取询价文件的方式以及询价采购公告的发布时间：
1、时间：2021年4月19日至2021年4月23日，09：30-11：30；14：30-17：00。
2、登陆（http://www.aass.ac.cn）安徽省社会科学院网站公告栏下载。
四、询价响应文件递交时间及地点：
1、询价响应文件递交截止时间：

2021年4月23日17：00    
2、询价响应文件递交地点：

安徽省社会科学院办公楼一楼106室。
五、评标开始时间：

2021年4月25日9：00开始
六、评标地点：

安徽省社会科学院办公楼五楼会议室
七、保证金及交付方式：
1、报价前交纳1万元投标保证金，如中标1万元转为工程质量保证金（如无工程质量问题，工程质量保证金自验收结束后一年返还），未中标1万元5个工作日内退回。投标前支持投标人现场考察。
2、保证金账户
户名:安徽省社会科学院
账号:182703469667
开户银行:  中行合肥市卫岗支行

八、付款方式：

1、材料到场后经确认无误后支付总合同价的30%；工程完工验收通过支付总合同价的70%。

2、每次申请付款时应开具相应金额的增值税专用发票（税率为%）

九、招标流程：

1、设置项目预算控制价，投标方报价不得高于145000。

2、投标方报价时应提供具体工程量清单和单项报价，提供所有材料的品牌及单价。
3、现场评标，统一时间送密封报价单，最低询3家，抽出高、低价后取中间价，最接近中间价者中标。

十、竣工时限

本次工程完工时间需在5月30日，逾期一日按照一日0.3万元违约金赔偿。
十一、联系方式
地址：安徽省社会科学院合肥市徽州大道1009号
联系人：王锋
电  话：0551-63438350  18110953689
